请仔细分析上传的excel数据表中 百分位指标源数据-男、百分位指标源数据-女 两个工作薄中的源数据。 这两个工作薄中第B-H列是身高百分位，I-O列是体重百分位，Q-Y列是BMI百分位数据，注意Q-Y列的BMI百分位是

| 3rd | 5th | 10th | 15th | 50th | 85th | 90th | 95th | 97th |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

和身高、体重的百分位有区别

请做一个可本地化运行的网页界面，网页名称为：儿童、青少年身高、体重、BMI百分位曲线图

该网页主要分为三个区域，最上面区域是

网页最上面是:检查数据录入区域，字段分别为：姓名 、性别、 检查时间（填写为输入年月日） 年龄 、登记号（填写要求为7位数字）、 测量身高(cm) 测量体重(Kg) 并自动根据性别计算BMI值并显示（BMI计算公式为：体重（千克）除以身高（米）的平方）。该录入区域需要压缩占用的网页空间，以便给两个曲线图提供较大的空间。输入的检查历史数据也长期存储在本地。

打开网页后选择性别、所属年龄段0-3岁，3-18岁则自动按性别、年龄段分别载入对应的身高、体重、BMI三个百分位曲线图

要把身高、体重要做在一个曲线图中，上半部分是身高，下半部分是体重，类似excel图表中的双纵坐标的图表。

左侧纵坐标是身高，右侧纵坐标是体重，横坐标是年龄。左侧身高纵坐标以5cm为刻度分割单位，右侧体重纵坐标以2kg为刻度分割单位。

0-3岁的年龄横坐标为：0月、2月、4月、6月、9月、12月、15月、18月、21月、2岁、2.5岁、3岁

3-18岁的年龄横坐标为：3岁、3.5岁、4岁、4.5岁、5岁、5.5岁以此类推直到18岁

另外一个BMI曲线图在此网页中位于身高、体重曲线图下方，是一个独立的区域。

生成的网页上曲线图 50th 要为蓝色实细线，25th和75th要为绿色虚线，10th和90th为橙色虚线，3rd和97th为红色虚线；5th、15th、85th  、95th 颜色一致和其他区别即可。

各条曲线都为较细的线

当检查数据录入后，可实时将数据以三角形实心小点的形式标注在身高及体重曲线图，BMI曲线图上，直到录入下一组检查数据后更新。数据标注点上有一个数据标签的连线，显示年龄、身高、体重、BMI。

在两个曲线图下面是检查历史数据存储区域，并且可以对已输入的数据进行检索、修改、删除、翻页等常规列表功能， 数据存储在本地， 每页显示的数据条数可以按5-10个选择。

可按姓名、登记号搜索历史数据。

在对历史数据检索中，对同一个人的不同时间的多次检查结果 通过点击查询按钮可以在两个曲线图上以前面描述的数据标注的方式显示。

两个曲线图要占用网页大部分空间，上面的数据输入区域和下面的历史数据区域只需要方便操作即可。要拉开曲线图上各曲线之间的距离，要求检查结果的落在曲线图上必须清晰，要有充足的间距和空间可以看到。便于医生查看和打印出曲线图结果交患者。

姓名 、性别、登记号、检查时间在分别显示在曲线图左侧空白处，同时两个曲线图均可打印。使患者可以看到自己的姓名、性别、登记号、检查时间、身高、提供、BMI等数据。

然后最后再帮我美化一下生成的界面，比较符合医疗方面的风格。